## Slide 1: SBS-IF SBS Safety Working Group
Dan Friel
August, 98
Napa, CA
Notes: 1

## Slide 2: 安全性ワーキング・グループSafety WG Meeting
議題 Agenda
  安全基準資料
  Safety Guidelines Document
  FAA（米）連邦航空局問題
  FAA Airline Issue

## Slide 3: 安全基準資料 Safety Guidelines Document
各章はワーキング・グループ責任者による
Chapters by WG Chairman
  章 Chapters:
    Charger
    Battery
    Host
    Selector
    General SMBus Devices

## Slide 4: 安全基準資料 Safety Guidelines Document
Charger
  出力電圧・電流に制限をつける
  Some maximum Voltage and Current limit on output
  安全信号 （Ｔ 入力端子）の強制採用
  Must support ‘Safety Signal’ (T-pin)’ input

## Slide 5: 安全基準資料 Safety Guidelines Document
Battery
  過充電・過放電に対し安全であるInherently safe on over-charge and over-discharge
  安全信号 （Ｔ 入力端子）の強制採用
  Must support ‘Safety Signal’ (T-pin) output

## Slide 6: 安全基準資料 Safety Guidelines Document
Host
  許可されてないチャージャーや電力切替え制御への介入防止
  Prevents unauthorized access to charger and power switching control
  その他？
  Other?

## Slide 7: 安全基準資料 Safety Guidelines Document
Selector
  無効または危険な環境に設定されてはならない
  Cannot configure into invalid or unsafe topologies

## Slide 8: 安全基準資料 Safety Guidelines Document
SMBusデバイス全般
General SMBus Devices
  クロックまたはデーターを‘Low’レベルにし、ＳＭＢｕｓをロックしてはならない
  Cannot ‘lock’ SMBus with either CLOCK or DATA held low
  その他
  Other

## Slide 9: FAA Airline Issue
FAA （米）連邦航空局
  航空機内の座席におけるノートパソコン用電源に関して検討中である
  Reviewing issue of Notebooks on airlines with in-seat power
  予想されるオプション Possible Options
    航空機内でのノートパソコン使用を禁止する
    No Notebooks on Airlines
    座席の電源使用を不可能にする
    Disable in-seat power
    座席電源ではノートパソコンの充電を禁止する
    Prevent charging of Notebook battery when in-seat power present

## Slide 10: FAA Airline Issue
座席電源ではノートパソコンの充電を禁止する
Prevent charging of Notebook battery when in-seat power present…
  電力源から充電に使用してはならないという信号を使う（システム電源としては使用可）
  Signal from power source that the power is not to be used for battery charging (but may only be used to run system)
  提案
  Proposal ...

## Slide 11: FAA Airline Issue
座席電源ではノートパソコンの充電を禁止する
Prevent charging of Notebook battery when in-seat power present…
  強制は？
  Enforcement ?

## Slide 12: 総論 Summary
システム基準資料：ＷＧ責任者が各章の担当である
System Guidelines document: WG chairman responsible for chapters
各章はV1.1仕様にそって書くこと （同時発表するため）
Chapters to be written with V1.1 Spec update so can be released concurrently
ＦＡＡ問題に関しては方向性が必要である（提案）
FAA Issue needs path to solution (proposal)